
中国医学科学院北区2026-2027年电梯维保服务采购项目比选文件
第一部分  比选邀请

现有中国医学科学院北区2026-2027年电梯维保服务采购项目组织比选，现诚邀具备相应资质的供应商前来参加。
1.1 比选项目情况

1.1.1 项目名称：中国医学科学院北区2026-2027年电梯维保服务采购项目
1.1.2 项目预算：人民币197500元

项目资金来源：财政资金

1.1.3 采购内容：

采购人遴选1家供应商提供中国医学科学院北区2026-2027年电梯维保服务。具体内容及要求详见比选文件第三部分“采购内容及要求”。

1.2 供应商资格

1.2.1 供应商需具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯B级及以上）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》其中许可子项目须包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（B）级（含）以上、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯及杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）。

1.2.2 截至响应文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本项目的比选。为本项目提供整体设计、项目管理、监理等服务的公司，不得再参加本项目的比选。违反上述规定的相关比选均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体。

1.3公告期限

第二部分  供应商须知

供应商须认真阅读下列须知，并予以认真遵守。供应商不按比选文件要求提供响应文件和相关资料的，可能导致响应被拒绝。

2.1 供应商

2.1.1 合格供应商的条件

具备第一部分1.2规定资格的法人为合格的供应商。

2.1.2 供应商委托

供应商代表为法定代表人的，递交响应文件时应出示其身份证件原件和《法定代表人资格证明书》（式样见第四部分4.2.1）；非法定代表人的，除出示其身份证件原件外，还须持有《法定代表人资格证明书》和《法定代表人授权委托书》（式样见第四部分4.2.2）。

2.1.3 响应费用

供应商自行承担参加比选有关的全部费用。
2.2 比选文件

2.2.1 比选文件

比选文件包括比选邀请、供应商须知、采购内容及要求、响应文件内容及式样等内容。

2.2.2 比选文件的澄清
2.2.2.1 供应商对比选文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行沟通时，应于比选日期3个日历天之前以书面形式告知采购人。如果采购人认为需要答复的，在答复相关供应商的同时，分发给取得同一比选文件的所有供应商。

2.2.2.2 供应商已经参与比选，并于比选后对比选文件提出质疑的，其质疑为无效质疑。

2.2.3 比选文件的修改
2.2.3.1 在比选截止时间3日前，采购人可以采用补充通知的方式对比选文件进行必要的修改和补充。

2.2.3.2 对比选文件的修改，将以书面形式通知已领取比选文件的所有供应商。补充文件将作为比选文件的组成部分，对采购人和所有供应商均有约束力。

2.2.3.3 为使供应商有足够时间按比选文件的修改要求修正响应文件，采购人可酌情推迟响应文件递交的截止日期，并将此变更通知所有供应商。

2.3 响应文件

2.3.1 响应文件的语言及计量单位

2.3.1.1 供应商提交的响应文件及供应商与采购人之间所有来往函电文件均应采用中文简体。

2.3.1.2 供应商所提供的文件和资料，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2.3.2 响应文件的组成

响应文件由比选函、资格证明文件及技术响应文件组成，具体内容按照第四部分响应文件内容及式样编制。

2.3.2.1 比选函包括如下内容：

（1）*比选函；

（2）*比选报价一览表；

（3）比选报价明细表；

（4）商务条款偏离表；

（5）技术条款偏离表；

2.3.2.2 资格证明文件包括：

（1）*法定代表人资格证明书；

（2）*法定代表人授权委托书（如果法定代表人不能参加比选的，应提供法定代表人授权委托书和法定代表人资格证明书）；

（3）供应商基本情况表；

（4）拟派项目人员情况表

（5）*营业执照复印件或法人证书复印件并加盖供应商公章；

（7）近三年度（2023、2024、2025年）任意一期会计师事务所出具的年度财务审计报告复印件并加盖供应商公章；若供应商为本年度新成立企业，仅需提供最近一期资产负债表和损益表；

（8）同类项目业绩情况表及证明材料；

（9）其他需要说明的事宜。

注：以上带“*”号标记的文件，除特殊说明外均为必须提供的材料，没有提供或没有按要求提供相关证明文件的，将视为未实质性响应比选文件要求。
2.3.2.3 技术响应文件包括但不限于评分指标要求的内容。

2.3.3 响应文件填写说明

2.3.3.1 供应商应详细阅读比选文件的全部内容。响应文件须对比选文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供比选文件中所要求的全部资料及数据，将导致比选被拒绝。

2.3.3.2 响应文件应严格按照比选文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完全响应，其比选有可能被拒绝。

2.3.3.3 供应商须保证比选全部文件资料真实可靠，并接受比选小组对任何文件资料进一步审查的要求。
2.3.4 比选报价说明

2.3.4.1 所有比选报价均以人民币（元）为计算单位。

2.3.4.2 比选报价为完成本项目电梯维保服务的全部费用（不包含年检费），采购人将不再支付其他任何费用。

2.3.4.3供应商按比选报价一览表及其他事项要求填写报价及有关内容。

2.3.4.4 本项目预算金额为197500元，采购人对超出预算金额的比选报价将不予接受，该响应文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

2.3.4.5 最低比选报价不作为成交的唯一保证。

2.3.5 保证金

2.3.5.1 本项目保证金要求采取以下第（1）种方式。

（1）本项目无须提交保证金。

2.3.6 响应文件的有效期

2.3.6.1 响应文件有效期自比选日起不少于90个日历日，有效期短于90个日历日的响应文件将被拒绝。

2.3.6.2 特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。如需延长响应文件有效期，将以书面形式进行。

2.3.7 响应文件的签署及规定

组成响应文件的各项资料必须遵守以下条款：

2.3.7.1 供应商应填写全称，响应文件必须由法定代表人或授权代表签署，并加盖供应商公章。

2.3.7.2 响应文件的正本必须用A4纸打印，须用不褪色的蓝、黑墨水签字，字迹清晰，易于辨认，并在封面右上角上注明“正本”字样。副本可以用正本的复印件，封面右上角注明“副本”字样。
2.3.7.3 响应文件不得随意涂改和增删。如有修改，须由同一签署人在修改处签字并加盖供应商公章。

2.3.7.4 因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

2.3.8 响应文件的装订要求

2.3.8.1 响应文件应严格按照比选文件第四部分规定顺序和格式，统一编目编码、打印胶装成册（建议双面打印），由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。若供应商未按比选文件要求装订，采购人有权拒绝其响应文件。

2.3.8.2 响应文件一式3份，其中正本1份，副本2份, 电子版1份（以光盘或U盘形式提交）。如果正本与副本内容不一致，以正本为准。
2.4 响应文件的递交

2.4.1 响应文件的密封及标记
2.4.1.1 供应商应将响应文件密封包装，封口处应盖有供应商公章及法定代表人或授权代表的签字（封面式样见第四部分4.4.1）。
2.4.1.2 响应文件应由专人送交，供应商应将响应文件按第二部分2.4.1.1中的规定进行密封和标记，按规定的时间、地点送达。

2.4.1.3 若供应商未按上述要求密封及加写标记，导致响应文件被误投或提前启封，其责任由供应商承担。
2.4.2 响应文件递交

2.4.2.1 供应商代表必须在比选文件规定的响应文件递交截止时间前到达指定地点，将响应文件送交至采购人签收，在响应文件递交截止时间之后送达的响应文件将被拒收。

2.4.2.2 采购人如需调整响应文件递交截止时间，应以书面形式通知所有供应商。采购人和供应商的所有权利和义务均根据调整后的响应文件递交截止时间顺延。

2.4.2.3 供应商代表须按照比选文件2.1.2条款要求出示其身份证件原件和单独提供《法定代表人资格证明书》、《法定代表人授权委托书》，若未提供或核验不符，采购人有权拒绝其参与比选。

2.4.3 响应文件的修改和撤回

2.4.3.1 供应商递交响应文件后，如果对响应文件提出修改、补充或撤回要求，应以书面形式在响应文件递交截止时间前送达采购人。供应商提出的书面修改、补充或撤回响应文件要求须经采购人签字确认接受，否则无效。

2.4.3.2 供应商对修改，补充的页面按照比选文件的要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分密封后送达采购人，同时应在封面上标明“递交后修改（并注明采购编号）”和“比选时启封”字样。

2.4.3.3 撤回响应文件必须递交有供应商法定代表人或授权代表签署的要求撤回响应文件的书面请求，撤回响应文件的时间以书面请求送至采购人为准。

2.4.3.4 响应文件开启后，供应商不得撤回响应文件。

2.5 开启

2.5.1 采购人按比选文件规定的时间、地点组织开启会议，参加会议人员包括采购人代表、供应商代表、监标人和有关工作人员。监标人对开启全过程进行现场监督。

2.5.2 开启前由供应商代表和监标人检查响应文件的密封情况，未按比选文件要求密封的，将视为无效响应文件；密封合格的，由供应商代表和监标人确认并签字。

2.5.3 密封情况检查合格后，由供应商代表开启响应文件，并当场宣读比选报价一览表中所有信息。

2.5.4采购人填写比选报价记录表，如供应商发现比选报价记录表记录有误时，应现场提出修改。比选报价记录表应由供应商代表和监标人确认并签字。

2.6 评审

2.6.1 比选小组

2.6.1.1 采购人根据有关规定及项目特点组建比选小组。

2.6.1.2 比选小组负责对响应文件进行评审并与各供应商进行比选。

2.6.2 评审原则

（1）坚持公平、公正、科学、规范的原则

（2）坚持反不正当竞争的原则

（3）坚持回避原则

与采购人、供应商或者其主要负责人有亲属关系、经济利益关系的人员；曾任项目主管部门或行政监督部门人员；或在采购过程中以及其他有关活动中有违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的人员。以上人员均应予以回避。

（4）坚持保密原则

对评审过程和结果以及供应商的商业秘密有保密义务，评审之后，直至授予供应商合同为止，不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。在评审期间，供应商企图影响采购人和比选小组的任何活动，将导致响应文件被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

2.6.3 响应文件评审

2.6.3.1 评审阶段，比选小组先对响应文件进行符合性审查。审查的主要内容为响应文件中的资格证明文件等，并从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否具备资格并对比选文件做出实质性响应。

2.6.3.2 符合性审查有下列情况之一的，按照无效响应处理： 

（1）未按比选文件第2.3.2.1和2.3.2.2条款要求提供带“*”号材料的；

（2）响应文件未按照比选文件的规定密封、签署、盖章的；

（3）不具备比选文件中对供应商的资格要求的；

（4）未按比选文件规定报价；

（5）响应文件有效期不足90个日历日的；

（6）比选报价超过采购预算的；

（7）提供虚假文件的，或故意隐瞒不良业绩的；

（8）被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的；

（9）不符合法律、法规和比选文件中规定的其他实质性要求的。

2.6.3.3 比选小组严格按照比选文件规定的评审标准和方法对通过符合性审查的响应文件作进一步评审。

2.6.3.4 评审过程中，比选小组对明显的文字和计算错误，应遵循下述原则：

（1）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别时，以文字表示的数据为准。

（2）响应文件(正本)中比选报价一览表内容与响应文件中比选报价明细表内容不一致的，以比选报价一览表为准； 

（3）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与明细价格汇总金额不一致的，以明细价格汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（5）上述原则对供应商具有约束力，供应商不同意的，其响应将被拒绝。

2.6.4 比选过程和评审方法

2.6.4.1如比选文件无不合理条款、程序符合规定的情况下，符合要求的供应商只有2家的，比选可继续进行。
2.6.4.2供应商应如实提供比选小组要求提供的资料，以书面形式作以承诺和澄清。

2.6.4.3供应商提供的响应文件及在比选小组规定时间内提交的补充文件应实质性响应比选文件的要求，非实质性响应比选文件要求的响应文件及其补充文件将被拒绝。

2.6.4.3比选小组采用综合评分法，对提交比选报价的供应商的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审指标具体如下：

评 审 指 标

	序号
	评审指标
	评审标准
	分值

	
	一级

指标
	二级

指标
	
	

	1
	项目管理机构

（45分）
	人员配

置方案

（20分）
	1.项目负责人：（1）作为主要负责人管理过同类项目的，每个项目得3分，满分9分；未提供，不得分。

，未提供或未盖章不得分。（2）项目负责人：具有本科及以上学历得2分，专科学历得1分，不具备或未提供得0分。具有高级职称得3分，中级职称得2分，初级职称得1分，无职称或未提供0分。注：须提供学历证等证明材料复印件，提供个人社保证明及资质证书复印件并加盖公章（不提供）
	0-14

	
	
	
	2.团队配置：人员配置合理、分工明确，岗位齐全，组织架构清晰，完全满足或优于项目需求，得6分；

人员配置基本合理、分工基本明确、岗位基本齐全、组织架构基本清晰，基本满足项目需求，得3分；

人员配置不合理、分工不明确，岗位不齐全、组织架构不清晰，不能满足项目需求或未提供，得0分。
	0-6

	
	
	企业管理体系（9分）
	每有一个有效的下述认证，按如下标准得分。 

1、质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）得3分 

2、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）得3分 

3、职业健康安全管理体系（ISO45001或GB/T28001）得3分
	0-9

	
	
	企业以往业绩（16分）
	具有同类项目经验和业绩，具备履行本项目的相关能力；提供了近三年（2023年1月1日-2025年12月31日）同类型项目业绩,每份业绩须提供合同（包括合同首页、标的及其金额所在页、签字盖章页）复印件并加盖单位公章。每项业绩计4分，最多得16分。
	0-16

	2
	价格部分

（10分）
	满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值


	0-10

	3
	技术部分

（45分）
	工作方案

（20分）
	工作方案全面细致，论述完整清晰，计划合理，措施科学，方案与措施针对性和可行性强，优秀得20分；较全面，论述较完整清晰，计划较合理，措施较科学，方案与措施针对性可行性较强，得15分；方案一般，进度计划、措施无针对性，可实施性一般，得10分；未提供，不得分。
	0-20

	
	
	质量保证措施（15分）
	质量保证措施全面细致，科学合理，措施具体、针对性和可行性强，优秀得15分；较全面，较科学合理，措施较具体，针对性和可行性较强，较合理得10分；不够全面，欠科学，措施不够具体，针对性和可行性不强，不满足需要，得5分；未提供，不得分。
	0-15

	
	
	安全文明服务解决方案（5分）
	提供了内容详实，科学合理、可行的方案，针对性强，完全符合项目特点及要求，得5分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得3分；提供的方案内容有缺陷或存在明显问题，得2分；未提供相关内容，得0分。
	0-5

	
	
	应急服务解决方案（5分）
	提供了内容详实，科学合理、可行的方案，针对性强，完全符合项目特点及要求，得5分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得3分；提供的方案内容有缺陷或存在明显问题，得2分；未提供相关内容，得0分。
	0-5


第三部分  采购内容及要求

3.1.项目单位概况

中国医学科学院，成立于1956年，为综合性医学科学研究机构。

3.2 比选控制价
比选控制价为197500元。
3.3 工作范围及内容

供应商需要为采购人中国医学科学院北区2026-2027年电梯维保服务采购项目服务。

工作范围：中国医学科学院北区2026-2027年电梯维保服务采购项目。

工作内容：指派专人驻场（1人），做好2026-2027年北区37台电梯日常巡检和维修保养，完成电梯年度检测工作，驻场人员需按照甲方实际需求（重要会议或重大活动等）提供专职电梯操作员/同梯员服务。按照《电梯日常维护保养规则》(DB11/418)完成保养工作，做好保养记录。实施日常维护保养后的电梯应符合《电梯维修规范》(GB/T18775)、《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588)和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB 16899)的相关规定，如法律法规或国家相关部门颁布有新的电梯维修、保养规范的，则乙方应按前述涉及到的全部规范中的最高标准执行。零部件更换：对设备日常维护、突发维修工作过程中所需更换配件，零配件单件价格在1000元人民币(不含税)以内（含1000元）的，由乙方免费提供并更换。单件价格超过 1000元人民币（不含税）的，其材料费用由甲方承担，乙方负责更换，以实际发生数量与单价执行结算，乙方需提供常用配件价格清单。
3.3.1 设备清单

	序号
	位置
	设备名称
	设备品牌
	设备型号
	功率

(kw)
	载重

(kg)
	层数

(层)
	是否有/无机房

	1 
	A栋
	直梯
	上海三菱
	E-OD-H6301
	
	1050 
	3-3
	无

	2 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OD-H6402
	
	1050 
	4-4
	无

	3 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OD-H6503
	
	1050 
	3-3
	无

	4 
	
	直梯
	上海三菱
	21H2G20-247-4
	15 
	2000 
	6-6
	有

	5 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OD-H6705
	9.7 
	1050 
	6-6
	有

	6 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OD-H6606
	
	1050 
	6-6
	无

	7 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OD-H6807
	9.7 
	1050 
	6-6
	观光

	8 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OD-H6808
	9.7 
	1050 
	6-6
	观光

	9 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OD-H6909
	9.7 
	1050 
	6-6
	观光

	10 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OD-H6910
	9.7 
	1050 
	6-6
	观光

	11 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OD-H6311
	
	1050 
	3-3
	无

	12 
	D栋
	直梯
	上海三菱
	E-OD-81912
	26 
	1350 
	8-8
	有

	13 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OD-81913
	26 
	1350 
	8-8
	有

	14 
	C栋
	直梯
	上海三菱
	20H2G20-609-14
	15 
	2000 
	7-7
	有

	15 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OH-V3815
	
	825 
	2-2
	无

	16 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OH-V3916
	9.7 
	1050 
	7-7
	有

	17 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OH-V4217
	13 
	1350 
	7-7
	有

	18 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OH-V4218
	13 
	1350 
	7-7
	有

	19 
	
	直梯
	上海三菱
	20H2G20-609-19
	15 
	2000 
	7-7
	有

	20 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OH-V3820
	
	825 
	2-2
	无

	21 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OHV-4021
	6.1 
	1050 
	4-4
	有

	22 
	
	直梯
	上海三菱
	20H2G20-610-22
	15 
	2000 
	4-4
	有

	23 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OH-V3823
	
	825 
	2-2
	无

	24 
	
	直梯
	上海三菱
	20H2G20-610-24
	15 
	2000 
	3-3
	有

	25 
	B栋
	直梯
	上海三菱
	20H2G20-248-25
	15 
	2000 
	7-7
	有

	26 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OD-81826
	9.7 
	1050 
	7-7
	有

	27 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OD-82027
	13 
	1350 
	7-7
	有

	28 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OD-82028
	13 
	1350 
	7-7
	有

	29 
	
	直梯
	上海三菱
	20H2G20-248-29
	15 
	2000 
	7-7
	有

	30 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OD-81730
	
	825 
	6-6
	无

	31 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OD-83731
	
	1350 
	2-2
	无

	32 
	E栋
	直梯
	上海三菱
	E-OH-V4332
	13 
	1350 
	5-5
	有

	33 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OH-V4333
	13 
	1350 
	5-5
	有

	34 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OH-V4134
	9.7 
	1050 
	5-5
	有

	35 
	
	直梯
	上海三菱
	E-OH-V4135
	9.7 
	1050 
	5-5
	有

	36 
	
	直梯
	上海三菱
	E-YG-U1036
	
	825 
	2-2
	无

	37 
	
	直梯
	上海三菱
	E-YG-U1037
	
	825 
	2-2
	无


第四部分  比选文件格式
附件1 比选函

比选函

致：

供应商（名称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的        （采购编号、项目名称）项目的采购活动，为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件（正本一份，副本3份、电子版1份）。

2、提供按比选文件要求的报价。（详见 附件2 比选报价一览表）。

3、一旦成交，供应商将按比选文件的规定履行全部责任和义务。

4、遵守国家有关法律、法规和规章，按比选文件中供应商须知和技术需求书要求提供的有关文件。

5、供应商已详细审查全部比选文件，我们完全理解并同意放弃对比选文件提出质疑及/或争议的权利。

6、本项目响应有效期为自首次响应文件递交截止日起 90 个日历天。

7、供应商愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

8、供应商承诺：采购人在使用我方提供的产品/服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品/服务而提起的侵权指控，我公司将依法承担全部责任。

9、与本次采购有关的一切往来通讯请寄：

地址_________________________     传真___________________________

电话_________________________     电子函件_______________________

供应商名称（公章）：_________________  

法定代表人或其授权代表（签字）：_________________ 

日     期：_________________ 

附件2 比选报价一览表

比选报价一览表

采购编号：______________  项目名称：_______________

	供应商名称：
	

	响应报价（含增值税总价，人民币元）
	大写：

	
	小写：

	实施周期
	

	实施地点
	

	其他声明
	


注：1、响应报价总价已包括与本次所报产品和伴随服务相关的所有税费以及供应商为完成本项目所发生的一切费用。本表中的响应报价总价金额应与响应分项报价表中的总价金额一致。

供应商授权代表（签字）：____________________

供应商名称（加盖公章）：_________________   

日      期：_______________________________

附件3 比选报价明细表

比选报价明细表

采购编号：______________  项目名称：_______________
	序号
	名称
	采购标的单价（万元）
	数量
	合价（万元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	总价（元）
	-
	-
	


注：1.如果不提供响应分项报价将视为没有实质性响应比选文件。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
附件4 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：______________采购编号：______________  

	对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选）：

□无偏离

□有偏离。如有偏离，则请在下表中予以逐一列明：

	序号
	比选文件条目号（页码）
	比选文件要求
	响应内容
	偏离情况（据实填写正偏离/负偏离）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本偏离表是比选小组评审最重要的直观材料和主要依据，供应商应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”或“负偏离”。对比选文件中的所有商务条款，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和同意。

2、供应商对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

3、签订合同时，对于比选文件中的所有商务条款，除在本表中已列明的所有偏离外，均视作完全响应和满足比选文件中的要求。
供应商名称（加盖公章）：_______________________

附件5 技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：______________采购编号：______________  

	序号
	采购文件条目号(页码)
	采购文件要求
	响应内容
	偏离情况

(据实填写)
	说明

	针对本采购文件第四章《技术需求书》中条款的偏离情况（请进行勾选）：

□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：对采购文件中的所有技术条款，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和同意。

供应商名称（加盖公章）：_______________________

附件6 资格证明文件

附件6-1 法定代表人资格证明书
法定代表人（单位负责人）资格证明
致：            
兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系
（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

	
	


供应商（盖章）：________________

日期：_____年______月______日
附件6-2 法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位（单位名称）授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）的采购，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书经签字盖章后生效，特此声明。

法定代表人（签字或印鉴）：_______________________

被授权人（签字）：_______________________

供应商名称（盖章）：_______________________ 

附：

被授权人姓名： 

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

被授权人身份证复印件：

	


附件6-3　供应商基本情况表

供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人（单位负责人）
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理/项目负责人（总监理工程师）
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：后附有效的营业执照、资质证书（如有要求）及其他应答人认为需提供的相关材料。
附件6-4 拟派项目人员情况表　

	拟担任

职务、分工
	姓名
	职称
	学历
	专业
	从业资格
	相关工作年限

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

单位（盖章）：    ____________

日期：_____年______月______日

附件6-5 中小企业声明函

附件7　业绩一览表

	业绩编号
	项目

名称
	业绩文件

签订时间
	项目

单位
	项目单位

联系人/电话
	项目内容

描述

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1、业绩的认定标准及有效证明文件要求见比选文件《评审标准》。

2、供应商须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖供应商公章（原件备查），须内容清晰。供应商须将提供的有效证明材料按本表形式进行编号并按编号顺序装订提交。未提供有效证明材料的项目业绩在评标时将不予认可。

3、本表中信息如有虚假，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

单位（盖章）：    ____________

日期：_____年______月______日

附件8 项目服务方案

供应商应按比选文件技术需求书的要求编制项目服务方案。
附件8-1 本项目实施团队主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专业
	

	学历
	
	职称
	
	职务
	

	现所在机构或部门
	
	相关工作年限
	

	拟在本项目担任中职务
	

	主要经历
	

	日期
	参加过的相关项目名称/成果情况
	担任何职

（负责人/参加者）
	是否已完成
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人等），应附上有关从业资质证书。

单位（盖章）：    ____________

日期：_____年______月______日

附件8-2　服务方案及承诺

（格式自拟）

第五部分  合同文本格式
合同编号：
北京市电梯日常维护保养合同
甲   方（委托方）：

乙 方（维保单位）：    
签订时间：                      
签订地点：
使用说明
1、适用范围：本合同适用于乘客电梯、载货电梯、自动扶梯与自动人行道的日常维护保养。
2、维保单位：具备特种设备安全监督管理部门核发的许可证，从事电梯制造、安装、改造、维修的单位。
3、日常维护保养：对电梯进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整只限于不会改变任何安全性能参数的调整。
4、清包：只提供劳务，不提供任何电梯零部件。
5、半包：既提供劳务，又免费提供部分电梯零部件。
6、大包：既提供劳务，又免费提供大多数电梯零部件（电梯：曳引机、控制柜
主板、曳引钢丝绳、轿厢装饰除外；自动扶梯和自动人行道：扶手带、电机、控制柜主板除外）。
北京市电梯日常维护保养合同
甲方（委托方）：
联系人： 

联系方式：

联系地址：

乙方（受托方）： 
联系人： 

联系方式：

联系地址： 
依照《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》、《北京市电梯安全监督管理办法》、北京市《电梯日常维护保养规则》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。
第一条  日常维护保养的电梯
甲方全权委托乙方对      项目（详见《电梯维护保养及金额明细表》）电梯进行维保，乙方按《特种设备安全监察条例》、《北京市电梯安全监督管理办法》、北京市《电梯日常维护保养规则》及其他有关规定，对电梯进行管理、日常的维护、保养和抢修服务。
第二条  日常维护保养内容
乙方应当按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）完成半月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录，负责向政府职能部门进行报检。
第三条  日常维护保养标准
实施日常维护保养的电梯应当符合《特种设备安全监察条例》、《北京市电梯安全监督管理办法》、北京市《电梯日常维护保养规则》、《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）及其他有关规定。
除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：半月乙方配备不少于2名合格的并持有北京市质量技术颁发上岗证电梯技术人员对电梯进行保养工作。
第四条  日常维护保养期限
本合同期限1年，自 2026年 5 月 1日起至2027年 4月30日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满30日前重新签订合同。
第五条  日常维护保养费
维护保养费金额：【¥  】（大写：人民币【】），为乙方履行本合同项下服务的全部费用。
第六条  结算方式
（一）甲方根据电梯保养检查评定结果按口月□季度(半年(年支付维护保养费，在合同签署后7日内，甲方向乙方支付50%维保费，即人民币     元（大写：      ）。合同履约期满前后7日内，甲方向乙方支付剩余50%维保费，即人民币     元（大写：      ）。甲方向乙方付款前，乙方应向甲方出具符合甲方要求和法律规定的增值税专用发票（税率由乙方承担），合同执行过程中，如国家税收政策发生变化或者乙方纳税人身份发生变化，则不含税价不变，税率以最新适用税率为准。甲方收到发票后安排付款，因乙方延迟提供发票导致的甲方延迟付款，甲方不因此承担任何违约责任。 
（二）支付方式：  口支票    ☑汇到乙方指定帐号。
1、双方银行账户信息
甲方账户信息如下：
开户名称：

开户银行：
账号：

乙方账户信息如下：

账户名称：
开户银行：

银行账号：
2、甲方支付款项以乙方上述确认账户为准，乙方账户如发生变更应及时书面形式告知甲方，如因乙方未及时书面告知甲方导致甲方支付延迟、异常或乙方损失，甲方不承担任何违约及赔偿责任。
第七条 日常维护保养方式：      ☑半包      口全包
1、维保中更换配件单次单项在 1000  元以内的费用，由乙方维保单位免费提供，超过 1000  元以上配件符合市场行情的由甲方承担。
2、乙方抢修服务热线电话：         
抢修服务时间（困人除外）：15分钟内到达现场
联系人信息及抢修联系电话以上述合同注明的信息为准。若任何一方的上述联络信息发生变更，需提前24小时内书面通知对方，否则，由于信息变更一方未及时通知对方而给对方造成损失及产生的一切法律后果，均由变更方承担赔偿责任。
第八条  甲方权利、义务
（一）权利
1、甲方有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，甲方可向乙方发出整改通知或提出建议。
2、甲方有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字和支付维保费用。
3 、甲方有权监督、考核乙方的服务质量查看维修、保养及运行记录，发现问题及时通知乙方并限期整改。
4、 维保人员进入甲方项目现场必须服从甲方管理，对于服务态度差，技术水平不佳的维保人员甲方有权提出更换。
5、 甲方有权要求乙方遵守甲方制定的各项规章制度，并达到甲方提出的委托管理质量要求。
（二）义务
1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件（也可建立协调电梯使用单位查阅技术档案机制）：
（1） 产品合格证；
（2） 使用维护说明书；
（3） 电气原理图；
（4） 电气敷设图；
（5） 安装说明书；
（6） 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；
（7） 电梯运行全部记录；
（8） 故障及事故记录；
（9） 改造、重大维修原始记录；
（10）北京市特种设备登记卡；
（11）电梯施工自检记录；
（12）上年度的检验报告；
     2、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑通道畅通、照明充分。
3、配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理：
（1）负责提供电梯专用电源/钥匙，保证电梯电源正常；
（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；
（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。
如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。
4、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。
5、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。
6、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。
7、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。
8、制定监管办法和细则，对乙方的管理实施监督检查，如因乙方原因，未能达到合同约定的要求和标准，根据监管办法进行相应处罚。
9、甲方负责每年的电梯年检费用，因乙方原因电梯复检费用，由乙方承担
10、有关法律规定和当事人约定的其他权利义务。
    第九条  乙方权利、义务
（一）权利
     1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。
     2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。
（二）义务
1、乙方承诺其具备本合同项下的服务的所有必要资质，应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。
2、接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在15分钟内（此时间最长不得超过30分钟）抵达现场。
3、现场作业人员不得少于2人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》，并向甲方备案。
4、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全，制定应急预案。
5、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。
6、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。
7、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。
8、负责协调电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。
9、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。
10、不得以任何形式分包、转包。
11、如维保期间发生因维保原因造成电梯使用单位罚款，乙方需加倍支付给甲方（由维保费中扣除）。
12.乙方应当遵守国家的法律法规的相关规定，服从甲方的管理和监督，能及时正确解决服务保障中的矛盾和问题。
13.乙方不得以甲方的名义从事其他活动。
14.乙方应当充分考虑提供服务保障过程的各种风险，制定详细规范的管理制度予以防范，并将管理制度报甲方进行备案。乙方应自行承担服务保障过程中因管理不善产生的各种风险责任。
15.乙方应当遵守甲方制定的服务监管办法和细则，监管办法与本合同具有同等法律效力。
16.乙方不得将甲方和电梯使用单位信息以任何形式向第三方披露、泄露、出售、交易、公布、复制或使用；未经甲方同意，乙方不得在互联网上发布任何与甲方和电梯使用单位的有关信息；乙方不得通过电话、传真、快递和互联网等渠道传递任何电梯使用单位的涉密信息。
17.乙方工作人员应当着装整洁、举止文明、微笑服务，不得从事违法违纪活动，不得与其他人员发生言语或肢体冲突。乙方应加强对员工的管理教育，员工相互之间或与其他人员不得有打架斗殴、聚众闹事、上访等产生不良影响的行为。
18. 乙方承诺其安排的维保人员具备国家规定维保资质，并且均为乙方签订劳动合同、购买相关保险的的正式员工，乙方承担其维保人员的一切人力用工风险。如因维保人员现场作业出现意外事故给乙方工作人员及其他人员造成人身伤害、伤亡（如触电、溺水、烧伤、操作机械受伤和交通事故等）、财产损失，一切法律责任及经济损失均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任，如因此造成甲方被追责，甲方有权向乙方进行追偿，并有权要求乙方承担因此而支出的包括但不限于鉴定费、公证费、差旅费、诉讼费、律师费等所有相关费用，乙方拒绝承担的，甲方可自服务费中扣除，服务费不足以支付的，乙方应另行支付。
19.乙方所有用工必须符合《劳动合同法》要求相关规定，依法用工。乙方的用工模式、劳动合同由乙方根据保障情况自行确定，发生用工的所有纠纷，由乙方自行负责解决。如因此造成甲方被追究责任，也由乙方承担责任并全权处理。
20.因乙方未能全面履行本合同义务或乙方其他行为导致甲方及其电梯使用单位人员遭受任何损害，或使甲方承担任何民事、行政责任的，乙方应承担相关责任并赔偿相关损失。
21.乙方及其工作人员必须具备完成本合同全部工作的资质和能力。
第十条  违约责任
1.一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的应当承担赔偿责任。
2.一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
3.甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每逾期一天，按应付未付金额的万分之五承担违约责任，最高不超过合同金额的5%。
4.甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照合同金额的【】%支付违约金。
5.因人为原因造成电梯配件丢失，损坏的，乙方不承担责任。
6.乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并应达到标准要求；乙方发生此类违约情形达到【】次的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同金额【】%的违约金。
7.因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏丢失的，由乙方承担全部责任。
8.因维护保养原因导致电梯检验不合格的，乙方应当承担电梯复验费用；给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。
9.在任何条件、任何情况下，任何一方若终止合同，乙方均应当确保交接管理工作的正常进行，并做到平稳交接过渡，否则造成的一切经济、法律责任均由乙方承担，交接过渡时间、内容、标准、办法、要求等由双方协商。乙方不得因任何理由拒绝交接，否则甲方有权强制清理乙方人员和物品，同时乙方还要承担合同约定的违约责任。
10.乙方不得以任何理由拒绝或影响维修保障，如乙方擅自停止服务的，应当承担合同金额【】%的违约金，并赔偿甲方因此造成的全部损失，承担由此产生的全部法律责任。
11.应当保证电梯运营中的绝对安全，如果由任何因乙方的疏漏导致发生安全事件的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同金额【】%的违约金及赔偿所有相关损失。在运营过程中，如发生安全事件，乙方应主动配合甲方及相关部门查明原因，确属乙方责任的，乙方应承担上述责任及其他由此引发的一切法律责任和经济赔偿。如因此而导致甲方被追究责任的，也应由乙方承担赔偿责任或甲方赔偿后有权向乙方进行追偿，并要求承担由此支出的包括但不限于公证费、鉴定费、律师费、诉讼费、交通费等相关费用。
12.法律规定的不可抗力因素造成本合同无法继续履行的，乙方和甲方均不承担责任，但应及时将不可抗力的证明及影响告知对方。
第十一条 合同的解除
1.双方协商一致，可以书面形式解除合同。
2.一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方面解除合同。
3.未经甲方书面同意，乙方出现对该项目进行分包、转包或电梯使用单位因乙方工作失误坚持解除该合同时，甲方有权单方解除本合同，乙方承担合同金额【】%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
4.乙方未能履行合同和遵守有关规定，在甲方发出书面警告后一周内乙方仍无采取补救措施或整改达不到甲方要求的，甲方可立即解除合同，并追究乙方违约责任。
5.乙方破产清处、重组及兼并等事实发生，或被债权人接管经营，甲方不必通知乙方即可终止合同，并追究乙方违约责任。
6.双方应当在合同解除、终止之日起7个工作日内办理完成相关财务手续，乙方同时撤离本公司相关人员，并向甲方上交完整的工作资料及办理甲方资产的交接。
第十二条  争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第 一 种方式解决（任选一种）：
1.向甲方所在地人民法院起诉；
2.   /    仲裁委员会仲裁。
第十三条  其他约定
1.维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。
2.保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。
3.甲方每月对乙方电梯维保情况进行评估检查，填写《升降电梯保养检查评定记录表》，并根据评定结果支付电梯维保费用。
第十四条  附则
1.本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
2.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日生效，本合同一式四份，甲方两份，乙方两份，具有同等法律效力。
（合同正文完，以下签章页）
甲方：（签章）                         乙方：（签章）
营业执照号码：                    营业执照号码：
住所：                            住所：
单位负责人：                       法定代表人：

    联系电话：                         联系电话：
电梯安全管理员：                   委托代理人：

联系电话：                         联系电话：

传真电话：                         传真电话：
开户银行：                        开户银行:
帐号：                            帐号：
 年    月    日                            年    月    日









3

